## Slide 1: Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
prowadzenia działań ratowniczych.

## Slide 2: Ochrona przeciwpożarowa
Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia polega na:
a) zapewnieniu koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom
i ruchomościom,
b) tworzeniu warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Działania ratownicze natomiast są to wszelkie czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

## Slide 3: Ochrona przeciwpożarowa
Każdy, kto zauważył pożar lub inne zagrożenie lub uzyskał informację o pożarze (innym zagrożeniu) obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczać do paniki i natychmiast zaalarmować:
1) osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, narażone na jego skutki,
2) Państwową Straż Pożarną - tel. 112 lub 998
Po uzyskaniu połączenia z dyspozytorem należy wyraźnie podać:
gdzie powstało zdarzenie - dokładny adres, nazwę obiektu, piętro,
co się pali lub jakie jest inne zagrożenie,
czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi,
czy są osoby ranne lub poszkodowane,
swoje imię i nazwisko.

## Slide 4: Ochrona przeciwpożarowa
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Wod-Kan. 994
Pogotowie Ciepłownicze 992
W razie potrzeby należy powiadomić też inne służby:

## Slide 5: Ochrona przeciwpożarowa
Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy, w miarę możliwości przystąpić do działań ratowniczo – gaśniczych przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu.
Do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej dowodzenie działaniami prowadzi Kierownik obiektu lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
Każda osoba powinna podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczą.
Akcja ratowniczo-gaśnicza

## Slide 6: Ochrona przeciwpożarowa
Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać, że:
  w pierwszej kolejności ratuje się ludzi, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
  należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w obiekcie, wzywając do zachowania spokoju i informując o drogach ewakuacji oraz otoczyć opieką osoby jej potrzebujące,
  należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i stref objętych pożarem; nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (należy stosować gaśnice przeznaczone do tego celu tj. proszkowe),
  nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
Akcja ratowniczo-gaśnicza

## Slide 7: Ochrona przeciwpożarowa
W przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji, osoba korzystająca z obiektu powinna:
zachować spokój, nie wywoływać paniki,
podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczą lub personelu prowadzącego działania,
opuścić go wskazanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi zgodnie z kierunkami ewakuacji – wskazanymi przez personel lub zgodnie ze wskazaniem znaków na drogach ewakuacyjnych,
udzielić pomocy innym, potrzebującym osobom.
Ewakuacja

## Slide 8
Alarm pożarowy, informujący o konieczności ewakuacji może być ogłaszany przy wykorzystaniu:
Sygnalizatorów akustyczno-optycznych, generujących ciągły modulowany sygnał
Ręcznej syreny alarmowej, generującej kilkunastosekundowy ciągły sygnał z kilkusekundowymi przerwami
Proszę najechać na grafikę w celu odsłuchania

## Slide 9: Ochrona przeciwpożarowa
Ewakuacja
Istotą bezpiecznej ewakuacji jest rozpoczęcie jej we właściwym momencie oraz w sposób odpowiednio zorganizowany. W tym celu konieczne jest przygotowanie pracowników do realizacji tego zadania poprzez odpowiednie szkolenie. Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podejmuje Administrator Obiektu, bądź zastępująca go osoba. Powinno to nastąpić w sytuacji zaistnienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w budynkach.
Do ewakuacji należy wykorzystywać wolne od dymu korytarze i wyjścia ewakuacyjne. Poszczególne osoby powinny samodzielnie opuszczać obiekt. Ewakuować należy się poprzez dostępne wyjścia ewakuacyjne na plac parkingowy przed budynkiem.

## Slide 10: Ochrona przeciwpożarowa
Ewakuacja
W przypadku zauważenia dymu rozprzestrzeniającego się po budynkach, bez stwierdzenia jego źródła lub jeśli źródło ognia zostało zlokalizowane i obejmuje niewielką powierzchnię, co umożliwia jego likwidację podręcznym sprzętem gaśniczym – ewakuacja nie jest konieczna. W takiej sytuacji konieczne jest natomiast podjęcie zdecydowanych działań gaśniczych, jednakże bez wprowadzania elementów sprzyjających rozwojowi paniki.
Ewakuacja powinna obejmować wszystkie osoby przebywające w budynku. W przypadku silnego zadymienia korytarzy i braku możliwości poruszania się nimi należy pozostać wewnątrz pomieszczeń i oczekiwać na pomoc jednostek ratowniczych. Wskazane jest uszczelnienie drzwi, w miarę posiadanych możliwości. Bezwzględnie należy zachować spokój. Po opuszczeniu obiektu należy dokonać przeliczenia ewakuowanych ludzi i w przypadku braku osób oraz podejrzenia iż mogą one przebywać w budynku należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie strażaka dowodzącego akcją ratowniczo - gaśniczą. Ewakuację można zakończyć tylko wyłącznie na jego polecenie.

## Slide 11: Ochrona przeciwpożarowa
W tym miejscu należy przypomnieć iż zgodnie z § 17.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników należy dokonać praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przynajmniej raz na rok jednak, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Także z każdym nowym rokiem akademickim w każdym z obiekcie administrowanym przez Uniwersytet, organizowane są ćwiczenia próbnej ewakuacji.
Nie wskazujemy Państwu dokładnego dnia ani godziny rozpoczęcia alarmu, ale przypominamy, iż na przełomie października i listopada należy spodziewać się takowych ćwiczeń.
Ewakuacja

## Slide 12: Ochrona przeciwpożarowa
Ewakuacja
W czasie ćwiczeń, przy wszystkich wyjściach z budynku znajdują się pracownicy Uniwersytetu, zliczający ewakuujące się osoby, jak również mierzony jest czas do momentu opuszczenia obiektu przez ostatnią osobę. Dlatego też prosimy o nie lekceważenie ćwiczeń i bezzwłoczne opuszczanie zajmowanych przez Państwa pomieszczeń po usłyszeniu sygnału alarmowego.
Przy okazji przypominamy najważniejsze zasady jakimi powinniśmy się kierować przy ewakuacji z budynku:
W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub inne zagrożenie, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się tego zagrożenia oraz z pomieszczeń, z których wyjście może zostać odcięte.
Należy pamiętać o tym, aby ewakuacją objąć osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

## Slide 13: Ochrona przeciwpożarowa
Ewakuacja
Należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w obiekcie, wzywając do zachowania spokoju i informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy.
Nie mogąc wydostać się z pomieszczeń zadymionych lub wchodząc do nich należy zabezpieczyć drogi oddechowe za pomocą zwilżonych materiałów (np. chusta, szal).
Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej (w dolnych partiach pomieszczeń jest najmniej dymu i najwięcej tlenu).
Podczas poruszania się drogami ewakuacyjnymi przy silnym zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji.

## Slide 14: Ochrona przeciwpożarowa
Ewakuacja
Bez wyraźnej potrzeby nie należy otwierać drzwi do pomieszczeń, które mogą być objęte pożarem – gwałtowny dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków koniecznych do ratowania ludzi.
!Należy również pamiętać, iż przed opuszczeniem pomieszczenia w którym przebywamy należy pozamykać wszystkie okna, wyłączyć spod napięcia wszystkie urządzenia, a po wyjściu z pokoju należy zamknąć drzwi, nie ryglując ich na zamek!

## Slide 15: Ochrona przeciwpożarowa
Ewakuacja
Biorąc udział w akcji ratowniczo-gaśniczej istotną sprawą jest to abyśmy potrafili prawidłowo interpretować oznaczenia piktogramów (znaków fluorescencyjnych świecących w ciemności) znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.
Pamiętajmy iż znaki zielone wskazują kierunek ewakuacji i prowadzą do najbliższego wyjścia z budynku.
Grupa znaków wskazujący kierunek ewakuacji:

## Slide 16: Ochrona przeciwpożarowa
Natomiast czerwone znaki określają lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń alarmowych:
Usytuowanie gaśnicy Usytuowanie hydrantu
wewnętrznego
Ręczny ostrzegacz
pożarowy
Przeciwpożarowy wyłącznik
prądu elektrycznego

## Slide 17
Lokalizacja ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP)

## Slide 18
Ręczny ostrzegacz pożarowy
Jeżeli kiedykolwiek bylibyście Państwo świadkami zagrożenia pożarowego, proszę pamiętać, iż dzięki użyciu (zbiciu szyby) tego urządzenia powiadamiamy o niebezpieczeństwie wszystkich użytkowników budynku.

## Slide 19
Jeżeli nie znamy dobrze budynku, wówczas podczas ewakuacji powinniśmy się kierować zielonymi kierunkowymi piktogramami, które poprowadzą nas do najbliższych wyjść ewakuacyjnych.

## Slide 20
Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego

## Slide 21
Jeżeli na korytarzach występuje zadymienie to w czasie ewakuacji należy przyjmować pozycje jak najbliżej podłogi.

## Slide 22
Po ogłoszeniu alarmu pożarowego nigdy nie wolno korzystać z wind. Ewakuacja powinna następować tylko ciągami pieszymi!

## Slide 23
Podczas ewakuacji nigdy nie należy przemieszczać się w stronę przeciwną do osób poruszających się w kierunku wyjść ewakuacyjnych.

## Slide 24
Po opuszczeniu budynku należy kierować się do miejsca zbiórki do ewakuacji.

## Slide 25
Na kolejnych slajdach zostały przedstawione miejsca zbiórki do ewakuacji, do których powinniśmy się kierować zawsze po opuszczeniu budynku.

## Slide 26
Miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku N

## Slide 27
Miejsca zbiórki po ewakuacji z budynku A

## Slide 28
Miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku B

## Slide 29
Miejsce zbiórki po ewakuacji z budynków: C, E i L

## Slide 30
Miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku CNTI

## Slide 31
Miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku F

## Slide 32
Miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku Rektoratu

## Slide 33
Miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku WBFiA

## Slide 34
NA ZAKOŃCZENIE PRZYPOMINAMY, IŻ ZNOWELIZOWANA USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH ZABRANIA PALENIA NIE TYLKO WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, ALE NA CAŁYM TERENIE UNIWERSYTETU!